附件
	耀州区东塬供水改扩建工程概算核定表

	 
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	合计
	审核结果
	备注

	
	
	
	核定投资
	增（减）
	

	I
	水工建筑物
	661.33 
	571.37 
	-89.96 
	

	1
	建筑工程
	438.19 
	372.59 
	-65.60 
	核减石方开挖单价

	2
	机电设备及安装工程
	54.39 
	51.71 
	-2.68 
	增加DN75泵管设备费，核减消毒设备价格

	3
	金属结构设备及安装工程
	2.40 
	2.40 
	0.00 
	

	4
	临时工程
	24.63 
	19.03 
	-5.60 
	基数变化

	5
	费用
	110.23 
	98.43 
	-11.80 
	核减不合理取费

	
	基本费用
	629.84 
	544.16 
	-85.68 
	

	6
	预备费
	31.49 
	27.21 
	-4.28 
	基数变化

	6.1
	基本预备费
	31.49 
	27.21 
	-4.28 
	基数变化

	6.2
	价差预备费
	
	
	
	

	7
	建设期还贷利息
	
	
	
	

	
	静态总投资
	661.33 
	571.37 
	-89.96 
	

	
	总投资
	661.33 
	571.37 
	-89.96 
	

	II
	水库淹没补偿费
	
	
	
	

	1
	农村部分补偿费用
	
	
	
	

	2
	城（集）镇迁建补偿费用
	
	
	
	

	3
	工业企业迁建补偿费用
	
	
	
	

	4
	专业项目恢复改建补偿费用
	
	
	
	

	5
	防护工程费用
	
	
	
	

	6
	库底清理费用
	
	
	
	

	7
	其他费用
	
	
	
	

	8
	预备费
	
	
	
	

	9
	有关税费
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	

	III
	水土保持工程
	3.00 
	3.00 
	0.00 
	

	IV
	环境保护工程
	2.50 
	2.50 
	0.00 
	

	V
	工程总投资合计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	666.83 
	576.87 
	-89.96 
	

	
	总投资
	666.83 
	576.87 
	-89.96 
	




  

