加油加气站安全生产检查表

受检查单位：                     地址：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否取得危险化学品经营许可证、营业执照，并在有效期内； |  |  |
| 2 | 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否具有相应资格；其它人员是否经单位培训合格。 |  |  |
| 3 | 是否健全安全生产责任制，签订安全生产责任书；是否建立并严格执行相关安全管理制度 |  |  |
| 4 | 是否有相应的岗位操作规程（包括装卸、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）； |  |  |
| 5 | 防雷检查是否在有效期内 |  |  |
| 6 | 卸车场地设罐防静电接地装置。 |  |  |
| 7 | 消防器材是否配备到位 |  |  |
| 8 | 有进、出口及限速、限高、车道指示等交通安全标志。 |  |  |
| 9 | 有醒目的防火、禁止吸烟、禁用移动通讯工具和动用明火等安全警示标志。 |  |  |
| 10 | 加油站内不种植油性植物。 |  |  |
| 11 | 是否建立风险分级和双重预防机制 |  |  |

检查人员：                 企业负责人：                     日期：