2018年铜川市王益区安监局危险化学品“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 执法检查事项 | 危险化学品企业安全执法检查 |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 郭济列、王玮 | 中石化赵家塬加油站 | 1、未见到企业建立风险分级和双重预防机制举证资料 | 制作《现场检查记录》，要求企业加快建设风险分级和双重预防机制编制进度，切实做好安全生产各项工作。 |
| 郭济列、王玮 | 陕西绿能LNG加注站 | 1、检查站内消防器材配备2、检查静电接地设施 | 制作《现场检查记录》，要求企业加强日常安全管理 |
| 郭济列、王玮 | 中石油招商加油站 | 1、检查站内消防器材配备2、检查静电接地设施3、检查加油站巡查记录 | 制作《现场检查记录》，要求企业加强日常安全管理 |
| 楚诺、李欣 | 中石油玉华加油站 | 危化证法人未及时更换，站内无进出口标志。 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 楚诺、李欣 | 壳牌川口加油站 | 未签订安全责任书，进出口限速标志设置不合理。 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 范乾良、周旭 | 中石油青年路加油站 | 1、站内无防撞栏2、一台加油机加油管损坏（-10号） | 制作《限期整改指令书》要求企业限期整改 |
| 梁建峰、李欣、魏亚娟、孙彬 | 铜川市鸿通新能源有限公司河滨路加气站 | 未见到2018年企业各级签订的安全目标责任书未见到企业日常自查自检记录防雷监测过期一个灭火器无压力未见到限速、限高标志未见到风险分级和双重预防机制资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 梁建峰、孙彬、魏亚娟 | 中石化川口撬装站 | 未见到进出口及限速、限高、车道指示等交通安全标志。未见到风险分级和双重预防机制建设资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、魏亚娟 | 铜川丰大石油有限公司 | 未见到安全管理制度未见到2018年责任书未见到防雷监测报告缺少指示标志未见到风险分级和双重预防机制资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |

2018年铜川市王益区安监局非煤矿山企业“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 执法检查事项 | 非煤矿山企业安全执法检查 |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 周旭、王玮 | 铜川市弘鑫钙业有限责任公司矿山 | 山体浮石未及时清理 | 制作《限期整改指令书》要求企业对存在的隐患进行整改 |
| 梁建峰、李欣 | 华山料石厂（一采区） | 1、日常检查记录不足、不规范2、安全隐患排查记录不规范3、现场一名工作人员未佩戴安全帽4、采场无安全警示标志5、办公室有明闸刀 | 要求企业加强日常安全管理，完善各类记录资料 |
| 梁建峰、李欣 | 华山料石厂（二三采区） | 未见到日常安全检查记录未见到教育培训记录、计划未见到安全事故（隐患）排查记录未见到劳保用品发放记录采区安全警示标志不足山体有浮石 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。督促企业加强日常安全管理，完善各类记录资料 |
| 孙彬、楚诺 | 铜川声威建材有限公司李家沟水泥用灰岩矿 | 1、部分安全警示标志缺失2、山体存在浮石未及时清理情况 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |

2018年铜川市王益区安监局工贸企业“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 执法检查事项 | 工贸企业安全执法检查（烟草、商贸、机械制造、轻工） |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 楚诺、梁建峰 | 铜川鑫源纺织有限公司 | 1. 安全培训教育记录不完善。
2. 生产安全制度不完善。
 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 郭济列、李文玉 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 1. 未对现场进行职业卫生检测。
2. 未对职工进行职业健康体检。
 | 1. 下发整改指令书
2. 要求立即对现场职业危害因素开展检测
3. 对职工进行年度职业健康体检。
 |
| 孙彬、郭济列 | 铜川世纪家乐超市 | 1. 配电室有非工作人员进入、警示标示不全、地面有易燃物品。
 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 梁建峰、王玮 | 铜川市柏乐凯家具制造有限公司 | 1. 工作现场4名工人未佩戴口罩
2. 未组织开展应急演练
 | 要求工人佩戴口罩，并开展应急演练，同时将演练资料报至安监局。 |
| 周旭、王玮 | 华润万家铜川红旗街店 | 应急通道无应急灯，安全生产事故预案未在安全生产管理部门备案。 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 范乾良、楚诺 | 明鑫耐磨公司 | 1. 安全管理机构人员职责不明确。
2. 双重预防机制建设进度缓慢。
3. 未见到安全隐患排查记录
4. 安全教育培训记录不完善
 | 加快双重预防机制建设，完善培训记录，加强安全隐患排查记录。 |
| 范乾良、魏亚娟 | 铜川市龙凤祥实业有限公司 | 1、未见到消防应急演练预案2、未见到有限空间操作规程 | 1、严格按照有限空间操作规程作业 |
| 梁建峰、李欣 | 陕西正大鸿泰实业集团有限公司 | 未见到风险分级和隐患排查治理预防体系资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 铜川市家瑞木门制造有限公司 | 未见到安全培训计划未经行应急救援演练存在不按规定穿戴劳动防护用品的情况未对有限空间进行辨识未开展风险分级和隐患排查治理双重预防机制建设 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰、李欣、魏亚娟 | 铜川市耀州窑陶瓷发展有限公司 | 无培训计划有限空间作业管理制度不完善未见到有限空间作业外包协议未见到有限空间设备检测报告未开展风险分级和隐患排查双重预防机制建设 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰 | 铜川声威有限责任公司 | 1、检查安全生产责任制度2、检查安全教育培训情况3、检查设施设备管理情况 | 1、做好检修期间安全管理。2、做好高处作业、特种作业等方面工作。 |

2018年铜川市安监局烟花爆竹双随机一公开”执法检查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 执法检查事项 | 烟花爆竹企业安全执法检查 |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 楚诺、王玮 | 铜川市同乐烟花爆竹配送中心王家河库 | 1、消防水池开关未使用防爆型。1. 灭火器摆放不合理。

3、视频监控两个探头损坏 | 制作《限期整改指令书》，要求企业限期整改。 |
| 魏亚娟、李文玉 | 王益区金红商行、王益区魏玉凤百货商店 | 1、检查店内消防器材2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、郭济列 | 王益区豆豆烟花爆竹零售店 | 1、检查店内消防器材2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、郭济列 | 王家河供销社门市部 | 1、检查店内消防器材2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 王益区大洲烟花爆竹专营店 | 1、检查店内消防器材2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 铜川市王益区娥芝商店 | 1、检查店内消防器材2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |