2018年铜川市王益区安监局危险化学品“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执法检查事项 | 危险化学品企业安全执法检查 | | |
| 执法人员 | 执法检查  市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 郭济列、王玮 | 中石化赵家塬加油站 | 1、未见到企业建立风险分级和双重预防机制举证资料 | 制作《现场检查记录》，要求企业加快建设风险分级和双重预防机制编制进度，切实做好安全生产各项工作。 |
| 郭济列、王玮 | 陕西绿能LNG加注站 | 1、检查站内消防器材配备  2、检查静电接地设施 | 制作《现场检查记录》，要求企业加强日常安全管理 |
| 郭济列、王玮 | 中石油招商加油站 | 1、检查站内消防器材配备  2、检查静电接地设施  3、检查加油站巡查记录 | 制作《现场检查记录》，要求企业加强日常安全管理 |
| 楚诺、李欣 | 中石油玉华加油站 | 危化证法人未及时更换，站内无进出口标志。 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 楚诺、李欣 | 壳牌川口加油站 | 未签订安全责任书，进出口限速标志设置不合理。 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 范乾良、周旭 | 中石油青年路加油站 | 1、站内无防撞栏  2、一台加油机加油管损坏（-10号） | 制作《限期整改指令书》要求企业限期整改 |
| 梁建峰、李欣、魏亚娟、孙彬 | 铜川市鸿通新能源有限公司河滨路加气站 | 未见到2018年企业各级签订的安全目标责任书  未见到企业日常自查自检记录  防雷监测过期  一个灭火器无压力  未见到限速、限高标志  未见到风险分级和双重预防机制资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 梁建峰、孙彬、魏亚娟 | 中石化川口撬装站 | 未见到进出口及限速、限高、车道指示等交通安全标志。  未见到风险分级和双重预防机制建设资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、魏亚娟 | 铜川丰大石油有限公司 | 未见到安全管理制度  未见到2018年责任书  未见到防雷监测报告  缺少指示标志  未见到风险分级和双重预防机制资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |

2018年铜川市王益区安监局非煤矿山企业“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执法检查事项 | 非煤矿山企业安全执法检查 | | |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 周旭、王玮 | 铜川市弘鑫钙业有限责任公司矿山 | 山体浮石未及时清理 | 制作《限期整改指令书》要求企业对存在的隐患进行整改 |
| 梁建峰、李欣 | 华山料石厂（一采区） | 1、日常检查记录不足、不规范  2、安全隐患排查记录不规范  3、现场一名工作人员未佩戴安全帽  4、采场无安全警示标志  5、办公室有明闸刀 | 要求企业加强日常安全管理，完善各类记录资料 |
| 梁建峰、李欣 | 华山料石厂（二三采区） | 未见到日常安全检查记录  未见到教育培训记录、计划  未见到安全事故（隐患）排查记录  未见到劳保用品发放记录  采区安全警示标志不足  山体有浮石 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。督促企业加强日常安全管理，完善各类记录资料 |
| 孙彬、楚诺 | 铜川声威建材有限公司李家沟水泥用灰岩矿 | 1、部分安全警示标志缺失  2、山体存在浮石未及时清理情况 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |

2018年铜川市王益区安监局工贸企业“双随机一公开”执法检查结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执法检查事项 | 工贸企业安全执法检查（烟草、商贸、机械制造、轻工） | | |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 楚诺、梁建峰 | 铜川鑫源纺织有限公司 | 1. 安全培训教育记录不完善。 2. 生产安全制度不完善。 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 郭济列、李文玉 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 1. 未对现场进行职业卫生检测。 2. 未对职工进行职业健康体检。 | 1. 下发整改指令书 2. 要求立即对现场职业危害因素开展检测 3. 对职工进行年度职业健康体检。 |
| 孙彬、郭济列 | 铜川世纪家乐超市 | 1. 配电室有非工作人员进入、警示标示不全、地面有易燃物品。 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 梁建峰、王玮 | 铜川市柏乐凯家具制造有限公司 | 1. 工作现场4名工人未佩戴口罩 2. 未组织开展应急演练 | 要求工人佩戴口罩，并开展应急演练，同时将演练资料报至安监局。 |
| 周旭、王玮 | 华润万家铜川红旗街店 | 应急通道无应急灯，安全生产事故预案未在安全生产管理部门备案。 | 制作《现场检查记录》，要求企业限期整改。 |
| 范乾良、楚诺 | 明鑫耐磨公司 | 1. 安全管理机构人员职责不明确。 2. 双重预防机制建设进度缓慢。 3. 未见到安全隐患排查记录 4. 安全教育培训记录不完善 | 加快双重预防机制建设，完善培训记录，加强安全隐患排查记录。 |
| 范乾良、魏亚娟 | 铜川市龙凤祥实业有限公司 | 1、未见到消防应急演练预案  2、未见到有限空间操作规程 | 1、严格按照有限空间操作规程作业 |
| 梁建峰、李欣 | 陕西正大鸿泰实业集团有限公司 | 未见到风险分级和隐患排查治理预防体系资料 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 铜川市家瑞木门制造有限公司 | 未见到安全培训计划  未经行应急救援演练  存在不按规定穿戴劳动防护用品的情况  未对有限空间进行辨识  未开展风险分级和隐患排查治理双重预防机制建设 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰、李欣、魏亚娟 | 铜川市耀州窑陶瓷发展有限公司 | 无培训计划  有限空间作业管理制度不完善  未见到有限空间作业外包协议  未见到有限空间设备检测报告  未开展风险分级和隐患排查双重预防机制建设 | 制作《现场检查记录》要求企业补充完善各类安全管理资料，对存在的隐患进行整改 |
| 孙彬、梁建峰 | 铜川声威有限责任公司 | 1、检查安全生产责任制度  2、检查安全教育培训情况  3、检查设施设备管理情况 | 1、做好检修期间安全管理。  2、做好高处作业、特种作业等方面工作。 |

2018年铜川市安监局烟花爆竹双随机一公开”执法检查结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执法检查事项 | 烟花爆竹企业安全执法检查 | | |
| 执法人员 | 执法检查市场主体 | 检查情况（存在问题） | 执法检查要求 |
| 楚诺、王玮 | 铜川市同乐烟花爆竹配送中心王家河库 | 1、消防水池开关未使用防爆型。   1. 灭火器摆放不合理。   3、视频监控两个探头损坏 | 制作《限期整改指令书》，要求企业限期整改。 |
| 魏亚娟、李文玉 | 王益区金红商行、王益区魏玉凤百货商店 | 1、检查店内消防器材  2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、郭济列 | 王益区豆豆烟花爆竹零售店 | 1、检查店内消防器材  2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、郭济列 | 王家河供销社门市部 | 1、检查店内消防器材  2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 王益区大洲烟花爆竹专营店 | 1、检查店内消防器材  2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |
| 孙彬、梁建峰、李欣 | 铜川市王益区娥芝商店 | 1、检查店内消防器材  2、检查安全警示标示 | 制作《现场检查记录》，要求烟花爆竹店加强日常安全管理 |