区安委办检查村（社区）监测劝返点用煤用电安全记录单

| 序号 | 所属镇办 | 社区 | 值守点名称 | 用电及电器使用情况 | 用煤用气情况 | 发现安全问题 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青年路办 | 史家河社区 | 新华小区及史家河后沟片区 | 临时用电，电灯、电烧水壶、小取暖器各一 |  | 电线负荷小 | 提醒加强管理，更换电缆线 |
| 2 | 青年路办 | 史家河社区 | 史家河社区砖厂 | 临时用电，电灯、取暖器各一 |  | 空开有明线头，灯泡离帐篷近，发热后易引发火灾 | 要求整改 |
| 3 | 青年路办 | 史家河社区 | 新华小区 | 临时用电，电灯、小取暖器各一 |  | 电线着地、插座在桌面放置 | 提醒、指导 |
| 4 | 青年路办 | 史家河社区 | 史家河社区培训路口 | 临时用电，电灯一个 |  | 无 | 无 |
| 5 | 青年路办 | 史家河社区 | 青年路小街 | 临时用电，电灯、小取暖器各一 |  | 无 | 无 |
| 6 | 青年路办 | 史家河社区 | 金华B区 | 有物业在门房值守 |  | 无 | 无 |
| 7 | 青年路办 | 青年路社区 | 金华C区 | 临时用电，电灯、小取暖器各一 |  | 灯泡挂在入口处、插座未固定，容易接触到人 | 要求整改 |
| 8 | 青年路办 | 青年路社区 | 老科沟 | 临时用电，电灯、取暖器各一 |  | 取暖器离电线太近 | 要求整改 |
| 9 | 青年路办 | 青年路社区 | 河东10号楼 | 临时用电，电灯、取暖器各一 |  | 无 | 安全提醒 |
| 10 | 青年路办 | 青年路社区 | 金华A区 | 临时用电，小太阳、电灯各一 |  | 插座、电线悬空未固定 | 安全提醒 |
| 11 | 青年路办 | 青年路社区 | 一九四队 | 在物业门房值守 |  | 无 | 无 |
| 12 | 青年路办 | 青年路社区 | 河东小区3、4、7号楼 | 临时用电，取暖器、电灯各一 |  | 插座未固定 | 安全提醒 |
| 13 | 青年路办 | 青年路社区 | 清真寺 | 临时用电，电灯、取暖器各一 |  | 无 | 安全提醒 |
| 14 | 青年路办 | 五一社区 | 生产资料组 | 无 |  | 无 | 宣传安全知识 |
| 15 | 青年路办 | 五一社区 | 亮点名都小区 | 在物业小区门房值守 |  | 无 | 安全提醒 |
| 16 | 青年路办 | 五一社区 | 五一社区 | 临时用电，电灯、电瓶车 |  | 一个无插头电源线直接插入插座，现场有电瓶车充电 | 要求整改 |
| 17 | 青年路办 | 五一社区 | 河滨路小区 | 临时用电，小太阳一个 |  | 电线负荷不足 | 要求整改 |
| 18 | 青年路办 | 五一社区 | 铜华5号楼 | 无 |  | 无 | 无 |
| 19 | 青年路办 | 五一社区 | 铜华小区 | 临时用电，一个灯泡 |  | 灯泡位置太低 | 提醒整改 |
| 20 | 青年路办 | 五一社区 | 铜华B区 | 临时用电，电暖气 |  | 电暖气线路未固定 | 要求整改 |
| 21 | 红旗办 | 育才社区 | 香房巷 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒注意安全 |
| 22 | 红旗办 | 育才社区 | 矿务局小学 | 无 |  | 无 | 提醒注意安全 |
| 23 | 红旗办 | 育才社区 | 修文苑 | 临时用电，电取暖 |  | 无 | 提醒安全 |
| 24 | 红旗办 | 育才社区 | 古柏路 | 临时用电，电取暖 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 25 | 红旗办 | 育才社区 | 政府家属院 | 临时用电，电暖气、电壶 |  | 无 | 安全提醒 |
| 26 | 红旗办 | 育才社区 | 利群 | 临时用电，小太阳 |  | 无 | 安全提醒 |
| 27 | 红旗办 | 育才社区 | 人防沟 | 临时用电，小太阳、取暖器 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 28 | 红旗办 | 育才社区 | 审计局家属院 | 临时用电，小太阳、取暖器 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 29 | 红旗办 | 育才社区 | 育才小区 | 临时用电，小太阳 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 30 | 红旗办 | 育才社区 | 红小 | 暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 31 | 红旗办 | 育才社区 | 耐火厂 | 空调 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 32 | 红旗办 | 红旗社区 | 西山下 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 33 | 红旗办 | 红旗社区 | 大方元小区 | 临时用电，小太阳 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 34 | 红旗办 | 红旗社区 | 局一中 | 临时用电，电暖炉 |  | 电暖炉离床太近 | 现场整改 |
| 35 | 红旗办 | 红旗社区 | 新发居委 | 临时用电，小太阳 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 36 | 红旗办 | 红旗社区 | 煤机校家属院 | 暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 37 | 红旗办 | 红旗社区 | 铜川饭店 | 无 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 38 | 红旗办 | 红旗社区 | 重机场 | 门房值守，电炉子，暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 39 | 红旗办 | 川口社区 | 梅苑小区 | 临时用电，电暖气 |  | 无 |  |
| 40 | 红旗办 | 川口社区 | 矿务局8、9号楼 | 临时用电，电灯、电暖气各一 |  | 电灯位置太低，容易接触到人 | 现场整改 |
| 41 | 红旗办 | 川口社区 | 机电小区 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 42 | 红旗办 | 川口社区 | 供应处 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 43 | 红旗办 | 川口社区 | 龙城国际 | 临时用电，小太阳2个 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 44 | 红旗办 | 川口社区 | 兴业小区 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 45 | 红旗办 | 川口社区 | 吉富大坡 | 临时用电，电暖风 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 46 | 红旗办 | 川口社区 | 小桥沟 | 临时用电，电暖风 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 47 | 红旗办 | 川口社区 | 馨苑小区 | 临时用电，暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 48 | 红旗办 | 川口社区 | 老虎巷 | 临时用电，电暖风 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 49 | 红旗办 | 川口社区 | 九洲国际 | 临时用电，电暖风 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 50 | 红旗办 | 翠溪社区 | 矿务局点式楼 | 临时用电，小太阳 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 51 | 红旗办 | 翠溪社区 | 正大新城 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 52 | 红旗办 | 翠溪社区 | 广电家属院 | 临时用电，暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 53 | 红旗办 | 翠溪社区 | 小河沟 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 54 | 红旗办 | 翠溪社区 | 小河沟中段 | 电暖气、暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 55 | 红旗办 | 翠溪社区 | 一号楼 | 暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 56 | 红旗办 | 翠溪社区 | 建安分公司 | 无 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 57 | 红旗办 | 翠溪社区 | 配建公司家属院 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 58 | 红旗办 | 翠溪社区 | 铜川宾馆 | 临时用电，电暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 59 | 红旗办 | 翠溪社区 | 电信局 | 暖气 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 60 | 七一办 | 云梦堤社区 | 二场沟 | 临时用电 |  | 电线着地 | 将电线架空 |
| 61 | 七一办 | 建乐社区 | 建乐 | 临时用电 |  | 同时使用多个取暖设备 | 使用高负载电线 |
| 62 | 七一办 | 大同路社区 | 大同路 | 临时用电 |  | 帐篷内存在抽烟现象 | 严禁棚内吸烟 |
| 63 | 七一办 | 云梦堤社区 | 云梦堤 | 临时用电 |  | 取暖设备距离床铺过近 | 取暖设备远离床铺 |
| 64 | 七一办 | 云梦堤社区 | 柳堤路 | 临时用电 |  | 照明设备无开关 | 安装开关 |
| 65 | 七一办 | 建乐社区 | 40号楼 | 非临时 |  | 用电线路凌乱 | 梳理用电线路 |
| 66 | 王家河办 | 柿树沟社区 | 荔枝苑A | 非临时 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 67 | 王家河办 | 柿树沟社区 | 荔枝苑B | 非临时 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 68 | 王家河办 | 东风社区 | 东风 | 临时用电 |  | 使用电器多、负荷大 | 错时使用 |
| 69 | 王家河办 | 赵家塬村 | 赵家塬 | 临时用电 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 70 | 王家河办 | 南雷村 | 南雷 | 临时用电 |  | 照明灯靠近帐篷 | 重新固定照明，远离帐篷 |
| 71 | 王家河办 | 疙堵村 | 疙堵村 | 临时用电 |  | 插板接线不规范 | 重新接线 |
| 72 | 王家河办 |  | 后河 | 临时用电 |  | 照明灯靠近帐篷 | 重新固定照明，远离帐篷 |
| 73 | 王家河办 | 柿树沟 | 柿树苑小区 | 非临时 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 74 | 王家河办 | 王家河村 | 村口 | 临时用电 |  | 总闸刀下无保护盖 | 安装保护盖 |
| 75 | 王家河办 | 小街社区 | 1号井 | 临时用电 |  | 插板下垫泡沫板 | 更换泡沫板 |
| 76 | 王家河办 | 小街社区 | 王家河小区 | 非临时 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 77 | 王家河办 | 小街社区 | 碳科沟村1 | 临时用电 |  | 电暖气离被褥太近 | 远离被褥 |
| 78 | 王家河办 | 小街社区 | 碳科沟村2 | 临时用电 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 79 | 王家河办 | 柿树沟社区 | 粮库 | 临时用电 |  | 无 | 提醒用电安全 |
| 80 | 黄堡镇 | 五星村 | 吕家崖 | 临时用电 | 用煤 | 线路凌乱 | 重新整理线路 |
| 81 | 黄堡镇 | 梁家源村 | 梁家源 | 临时用电 | 用煤 | 通风不畅 | 加强通风 |
| 82 | 黄堡镇 | 安村 | 3组 | 临时用电 | 用煤 | 线路凌乱、水渠未盖 | 重新整理线路，水渠加盖 |
| 83 | 黄堡镇 |  | 纺织厂 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 84 | 黄堡镇 | 安村 | 安村北 | 临时用电 |  | 临时用电铺地 | 重新整理线路 |
| 85 | 黄堡镇 | 五星村 | 河东组 | 临时用电 | 用煤 | 线路凌乱 | 重新整理线路 |
| 86 | 黄堡镇 | 五星村 | 韩村组 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意安全 |
| 87 | 黄堡镇 | 五星村 | 小河那 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意安全 |
| 88 | 黄堡镇 | 南寺社区 | 南寺社区 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意安全 |
| 89 | 黄堡镇 | 文明塬 | 5组 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 90 | 黄堡镇 | 文明塬 | 7组 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意安全 |
| 91 | 黄堡镇 | 郝口村 | 郝口 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 92 | 黄堡镇 | 孟姜源村 | 九组 | 同时使用电暖、煤炉 | 用煤 |  | 建议使用电暖 |
| 93 | 黄堡镇 | 孟姜源村 | 一组 | 同时使用电暖、煤炉 | 用煤 |  | 建议使用电暖 |
| 94 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 一组 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 95 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 二组 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 96 | 黄堡镇 | 李家沟村 | 村委会 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 97 | 黄堡镇 | 黑池源村 | 村口 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 98 | 黄堡镇 | 矸村 | 矸村 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 99 | 黄堡镇 | 罗寨村 | 罗寨 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 100 | 黄堡镇 | 周家村 | 周家村 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 101 | 黄堡镇 | 新村 | 新村 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒用电安全 |
| 102 | 黄堡镇 | 新村 | 王家塬组 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 103 | 王益办 | 新城社区 | 河提家属区 | 临时用电 |  | 电炉子无接线盒 | 提醒注意安全 |
| 104 | 王益办 |  | 居民点 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 105 | 王益办 | 高平王益村 | 大同沟沟口 | 临时用电 |  | 有明线头 | 提醒注意安全 |
| 106 | 王益办 |  | 军台岭 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意通风防煤气中毒 |
| 107 | 王益办 |  | 墙下塬 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 108 | 王益办 |  | 墙下塬小豆组 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 109 | 王益办 | 灰堆坡村 | 灰堆坡 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 110 | 王益办 | 十里铺村 | 十里铺桃园路口 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 111 | 王益办 |  | 红旗一队路口 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 112 | 王益办 | 村口村 | 川口村路口 | 临时用电 |  | 电线摆放杂乱 | 提醒注意安全 |
| 113 | 王益办 | 义兴村 | 义兴村1 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 114 | 王益办 | 义兴村 | 义兴村2 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 115 | 王益办 | 孙家坳村 | 孙家坳1 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 116 | 王益办 | 孙家坳村 | 孙家坳2 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 117 | 王益办 |  | 塬畔高塬 | 临时用电 |  | 电线摆放杂乱 | 提醒注意安全 |
| 118 | 王益办 |  | 塬畔 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意通风防煤气中毒 |
| 119 | 桃园办 | 新川社区 | 骊山建材门房 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 120 | 桃园办 | 光明社区 | 桃园路 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |
| 121 | 桃园办 | 光明社区 | 桃园南山家属区 |  | 用煤 | 良好 | 提醒注意通风防煤气中毒 |
| 122 | 桃园办 | 新川社区 | 新川家属区 | 临时用电 |  | 良好 | 提醒注意安全 |