铜王住建发〔2020〕211号

铜川市王益区住房和城乡建设局

关于城市居民区公厕第二季度考核情况的通报

黄堡镇人民政府、各街道办事处，王家河经济技术开发区：

现将我区城市居民区116座公厕第二季度管护情况考核结果通报如下：

 一、基本情况

二季度以来，各镇办高度重视城市居民区公厕管护工作，坚持“建管并重、以管为主、强化管护、服务为本”的理念，完善公厕内部设施配备，加强日常监督管理，发现问题及时整改，我区城市居民区公厕环境得到有效改善。主要表现在：

 **一是加强公厕管理力度。**各镇办严格按照《王益区公厕管理办法》，对照公厕管理标准，建立长效机制，落实管护人员，明确管护职责，加大日常管护力度，公厕环境明显改善。

**二是严格管护经费落实。**各镇办对管护资金都能做到专款专用，严格落实管护经费，充分发挥管护经费作用，及时更新维护公厕设施，保证了居民区公厕正常运转。

**三是积极整改存在问题。**各镇办能及时对第二季度公厕考核通报指出问题及时整改，加大公厕管护力度，为群众提供了良好的如厕环境。

二、考核结果

王益区116座居民区公厕存在的具体问题及打分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 类别 | 存 在 问 题 | 考核 得分 | 责任单位 |
| 李家沟四队公厕 | 三类 | 女厕灭蝇灯上有蚊蝇尸体，蹲坑脏、异味大。 | 16.5 | 黄堡镇 |
| 新乐社区公厕 | 三类 | 损毁未投入使用，目前未修建恢复。  | 不得分 |
| 五星村公厕 | 三类 | 蹲台脏，门框脏，无换气扇。 | 16.8 |
| 水泥厂家属院公厕 | 三类 | 窗台脏，无换气扇。 | 18.8 |
| 高速路旁公厕 | 三类 | 无水，灭蝇灯上蚊蝇尸体，窗框蜘蛛网，室外墙皮脱落。 | 16.5 |
| 派出所门前公厕 | 二类 | 管护间堆放不整洁，化粪池盖缝隙太大，有异味。 | 16.2 |
| 兴黄桥头移动公厕 | 二类 | 地面脏，灭蝇灯脏，蹲坑脏，尿池尿碱。 | 17.0 |
| 供电所门前公厕 | 二类 | 蜘蛛网。 | 18.8 |
| 南寺居民区公厕 | 二类 | 蜘蛛网，便池脏，洗手台脏，未见鼠饵盒。 | 18 |
| 蔬菜公司院内公厕 | 二类 | 隔板脏，蹲台脏，无换气扇。 | 18.1 |
| 李家沟铁道口公厕 | 二类 | 男厕小便池延时阀损坏，蜘蛛网。 | 18.1 |
| 新市街火车站居民点公厕 | 二类 | 室外墙皮斑驳，灭蝇灯上蚊蝇尸体。 | 17.5 |
| 李家沟三组河西公厕 | 二类 | 男厕里面门档缺失，房檐下蜘蛛网，灭蝇上蚊蝇尸体，周边卫生。 | 16.2 |
| 李家沟三组河堤边公厕 | 二类 | 有蜘蛛网，灯具脏。 | 18.2 |
| 李家沟四组坡下公厕 | 二类 | 洗手池脏，异味大，男厕灭蝇灯上蚊蝇尸体。 | 17.5 |
| 凤凰酒家巷道公厕 | 二类 | 墙壁脏，洗手池脏。 | 18.5 |
| 新村村口公厕 | 二类 | 水龙头生锈，蹲台脏。 | 18.2 |
| 川口村主干道公厕 | 三类 | 男厕一个挡板缺失，苍蝇密度大，灭蝇灯上蚊蝇尸体，地面脏。 | 15.2 | 王益办 |
| 川口村后排公厕 | 三类 | 室内屋顶、室外墙皮脱落，男厕小便池漏水。 | 18.1 |
| 新城社区公厕 | 二类 | 男厕缺失小便池一个，管护间堆放不整洁，蹲坑脏，异味大，化粪池盖缺失，外墙灰尘大，无水，无管护人员。 | 15.1 |
| 川口村移民新村公厕 | 三类 | 灭蝇灯上蚊蝇尸体，女厕灯泡周边蜘蛛网，消杀记录表日期填写错误。 | 15.2 |
| 灰堆村公厕 | 三类 | 灭蝇灯上蚊蝇尸体，消杀记录表不规范。 | 16.8 |
| 川柳路十里村四组公厕 | 三类 | 有异味，便池脏，蹲台脏。 | 18.2 |
| 清真寺花椒树沟公厕 | 二类 | 消杀记录表不规范。 | 18.2 |
| 川口高速路旁公厕 | 三类 | 便池脏，室外部分墙皮脱落。 | 17.1 |
| 川口高架桥南山公厕 | 三类 | 有异味，窗框脏。 | 18.9 |
| 十里一组主干道中段公厕 | 二类 | 男女公厕没有换气扇。 | 17.3 |
| 十里一组广场边公厕 | 二类 | 灭蝇灯上蚊蝇尸体，无换气扇。 | 17.2 |
| 十里二组主干道中段公厕 | 二类 | 外墙墙皮脱落，公厕周边未有毒饵站。 | 16.5 |
| 十里三组主干道中段公厕 | 二类 | 洗手台脏。 | 18.8 |
| 川口村第一排公厕 | 二类 | 无管护员，窗框蜘蛛网。 | 15.2 |
| 川口村南沟公厕 | 二类 | 洗手台脏，有异味。 | 18.2 |
| 川口村搬迁点公厕 | 二类 | 男厕蜘蛛网，墙皮脱落。 | 18.1 |
| 灰堆坡村移民搬迁点公厕 | 二类 | 门框脏，蹲台脏，地面脏。 | 17.5 |
| 王益村收容站前公厕 | 二类 | 便池脏，蹲台脏，有异味。 | 18.2 |
| 柿树沟社区公厕 | 二类 | 因地基下沉，暂停使用。 | 不得分 | 王家河办 |
| 王家河中学对面公厕 | 二类 | 无水、无电 | 18.5 |
| 王家河砖厂对面公厕 | 二类 | 无水、无电。公厕内水缸未加盖 | 18.1 |
| 锅炉厂对面公厕 | 二类 | 无水、无电。地面脏，公厕内水缸未加盖 | 18.1 |
| 王家河村口公厕 | 二类 | 男厕无灭蝇灯，门把手损坏，无残疾人座便盖，室外墙皮斑驳。 | 16.5 |
| 柿树沟居委公厕 | 二类 | 蹲台脏，尿池尿碱，未见鼠饵盒。 | 18 |
| 红石沟居委公厕 | 二类 | 室外蜘蛛网，防蝇门帘破损，小便池设施损坏，洗手池上水龙头缺失，化粪池盖未盖。 | 15.5 |
| 荔枝园工程处公厕 | 二类 | 无电、无水。 | 18.5 |
| 石油公司院外公厕 | 二类 | 地面脏，便池脏，无水。 | 18.1 |
| 矿部市场公厕 | 二类 | 无水，蜘蛛网 | 18.9 |
| 小街居委公厕 | 二类 | 无水，无电，无换气扇，墙皮脱落，无节约标识。 | 18 |
| 杨树沟公厕 | 二类 | 室内蜘蛛网，洗手池上水龙头缺失，女厕无灭蝇灯，无电、无水。 | 17.5 |
| 炭科沟公厕 | 二类 | 灭蝇灯位置不标准。 | 19.3 |
| 川柳路南咀公厕 | 二类 | 已拆除，不纳入考核范围 | 不得分 |
| 云梦一组公厕 | 二类 | 公厕周边堆放杂物。 | 18.1 | 七一办 |
| 老庙巷内社区公厕 | 三类 | 窗纱脏，灭蝇灯不亮。 | 18.2 |
| 平安巷公厕 | 三类 | 化粪池盖缝隙太大，毒饵盒损坏。 | 16.5 |
| 大路沟公厕 | 三类 | 停用。 | 不得分 |
| 面粉厂对面公厕 | 二类 | 无电，有异味。  | 16.9 |
| 云梦堤三组公厕 | 三类 | 有异味，洗手台脏。 | 18.2 |
| 虎头山四处1号楼公厕 | 二类 | 设施齐全，无异味。毒饵药需更换。 | 18.5 |
| 双龙社区公厕 | 二类 | 无电、无灭蝇灯，少地漏、未见管理制度牌、公共卫生间标识，未见毒饵站，周边卫生。 | 15.8 |
| 建乐幼儿园墙外公厕 | 二类 | 女厕蜘蛛网，男厕门上野广告制度牌未在墙上挂。 | 16.5 |
| 后山窑楼居民区公厕 | 二类 | 没电，周边存在杂物。 | 18 |
| 虎头山一建司院内公厕 | 二类 | 消杀表不规范，毒饵标识牌未固定。 | 18 |
| 后山土窑洞前区域公厕 | 二类 | 洗手台脏，窗框脏。 | 18 |
| 虎头山40号楼公厕 | 二类 | 棉门帘未取，灭蝇灯不亮。 | 18 |
| 虎头山石窑洞公厕 | 二类 | 门窗脏。 | 18.9 |
| 树人巷居民区公厕 | 二类 | 灯具脏，墙皮斑驳。 | 17.9 | 红旗办 |
| 香坊巷公厕 | 二类 | 因地基下沉，暂停使用。 | 不得分 |
| 翠溪高三排公厕 | 三类 | 墙面蜘蛛网，防蝇窗纱过于陈旧、灰尘大。 | 16.5 |
| 老虎沟后沟公厕 | 二类 | 室内外蜘蛛网，化粪池盖损坏，门帘破损，残疾人蹲位设施损坏，无门把手、毒饵站、消杀记录。 | 15.8 |
| 十八间平房公厕 | 二类 | 室内外墙皮脱落，灭蝇灯苍蝇尸体，门框蜘蛛网，无毒饵站。 | 15.9 |
| 澡堂沟公厕 | 三类 | 室内墙皮斑驳、蜘蛛网，灭蝇灯苍蝇尸体，无毒饵站。 | 16.7 |
| 红旗桥下南侧公厕 | 三类 | 室内外墙皮脱落，门锁坏，灭蝇灯位置不标准，消杀不及时蚊蝇多，无毒饵站。 | 15.5 |
| 老虎沟中沟公厕（新建） | 二类 | 公厕未正常开放，灭蝇灯位置不标准，墙皮渗水、门框蜘蛛网、门把手损坏，制度牌破损、无毒饵标识牌。 | 13 |
| 川口化工厂旁公厕 | 二类 | 小便池尿渍，灭蝇灯不亮，房顶破损及房檐下蜘蛛网，无毒饵站。 | 16.2 |
| 胜利居委（一组4号房） | 二类 | 女厕门头把手缺失，消杀不及时，蚊蝇密度大。 | 17.1 |
| 胜利居委公厕（一组29号房） | 二类 | 便池脏，地面脏，灯具脏。 | 17.9 |
| 老虎沟前沟 | 二类 | 室外外墙墙皮脱落，门帘破损，室内及室外标识牌周边蜘蛛网，无电及毒饵站。 | 16.1 |
| 川口兰公房公厕 | 二类 | 棉门帘未换成皮门帘，男厕水龙头无把手，无排气扇，女厕无灭蝇灯及周边堆放杂物。 | 15.5 |
| 翠溪风景公厕 | 二类 | 门框蜘蛛网、窗纱未固定，周边卫生。  | 17.3 |
| 电信广场公厕 | 一类 | 窗台脏，男女公厕灭蝇灯不亮。 | 18.2 |
| 新兴沟口公厕 | 二类 | 灭蝇灯位置不标准。 | 18.5 | 桃园办 |
| 新兴社区公厕 | 三类 | 室外墙皮斑驳、无男女标识牌、无灭蝇灯。 | 16.5 |
| 光明社区公厕 | 二类 | 制度牌周边灰尘大，男厕雨棚需更换，蹲坑脏、男厕灭蝇灯位置不标准，女厕无灭蝇灯。 | 16.5 |
| 新兴社区一组公厕 | 三类 | 灭蝇灯不亮、消杀记录不规范，窗纱脏。 | 18 |
| 宜古铁路小区公厕 | 二类 | 男厕、女厕无防蝇门帘，灭蝇灯位置不标准，雨棚需更换，窗框、窗台蜘蛛网，蹲台脏。 | 17.2 |
| 新川俱乐部公厕 | 三类 | 室外蜘蛛网，消杀记录不规范。 | 18.1 |
| 新川丁字楼公厕 | 三类 | 女厕门框蜘蛛网、男厕小便池上有灰尘，消杀记录表不规范，未见鼠饵投放表。 | 17.3 |
| 新兴社区三组公厕 | 三类 | 男女公厕无标识牌，灭蝇灯不亮、窗户脏、周边卫生。 | 18 |
| 机电设备厂公厕 | 三类 | 室外墙皮脱落，有异味，蹲台脏。 | 18.1 |
| 新兴69煤台公厕 | 二类 | 有异味，便池脏，周边存在堆放杂物。 | 18 |
| 南山咀公厕 | 二类 | 男厕水龙头缺失，防蝇门帘破损，女厕门框蜘蛛网，灭蝇灯位置不标准，未见毒饵站及消杀记录。 | 16.3 |
| 南山公厕  | 二类 | 通槽公厕（简易水厕），化粪池盖未扣，女厕防蝇门帘破损，室内墙皮脱落，窗框脏、未见毒饵站及消杀记录表。 | 16.5 |
| 一食堂后山公厕 | 二类 | 男厕、女厕未见防蝇门帘、灭蝇灯，男厕挡板缺失、未见毒饵站。 | 17.5 |
| 陕煤南山公厕 | 二类 | 男厕小便池破损，有蚊蝇、未见消杀药品，消杀记录表不规范，没有鼠饵投放表。 | 17.1 |
| 环西居委公厕 | 二类 | 重建中 | 不得分 |
| 新川道口公厕 | 二类 | 简易水厕，无灭蝇灯，消杀记录表不规范。 | 16.9 |
| 二运司巷道公厕 | 二类 | 室外墙皮脱落，蹲台脏。 | 18.1 |
| 青年路单身宿舍公厕 | 二类 | 男厕换气扇未开，灭蝇灯有蚊蝇尸体。 | 17.3 | 青年路办 |
| 培训公房公厕 | 二类 | 管护间堆放不整洁，公厕内有异味。 | 18 |
| 道东居民区公厕 | 二类 | 蜘蛛网，水箱脏。 | 18.4 |
| 老科沟口公厕 | 三类 | 有异味，地面脏。 | 18.3 |
| 史家河社区公厕 | 二类 | 室内墙皮脱落。 | 18 |
| 史家河新沟公厕 | 三类 | 公厕周边有积水，无节电、节水。核心价值观标识牌，未有管护间。 | 16.2 |
| 史家河操场公房公厕 | 二类 | 请勿吸烟需换成禁止吸烟标识牌，窗台、窗纱灰尘大。 | 17.3 |
| 五一火车站公厕 | 二类 | 蜘蛛网，灭蝇灯脏。 | 18.1 |
| 五一路西沟公厕 | 二类 | 消杀记录表不规范，周边存在杂物堆放 | 18 |
| 青年路小街1组中间公厕 | 二类 | 女厕门框蜘蛛网，男厕换气扇灰尘大。 | 17.2 |
| 青年路小街铁道边公厕 | 二类 | 简易公厕，周边存在堆放杂物。 | 17.1 |
| 新华小区公厕 | 二类 | 窗纱灰尘大，公厕内水缸未加盖。 | 17.3 |
| 新华小区9号楼旁公厕 | 二类 | 窗台积灰。 | 18.5 |
| 史家河协议楼旁公厕 | 二类 | 公厕周边堆放杂物，女厕灯罩有积灰。 | 17.3 |
| 史家河后沟胶囊厂公厕 | 二类 | 三防设施齐全，男厕门把手损坏，门框灰尘大。 | 18.2 |
| 史家河新元公司门口公厕 | 二类 | 公厕内水缸未加盖，窗纱、水管灰尘大。 | 18 |
| 史家河北山8组路旁公厕 | 二类 | 消杀记录不规范。 | 18.2 |
| 青年路新公房旱楼公厕 | 二类 | 男厕地漏未有盖子，窗纱缺失，灭蝇灯上有苍蝇尸体。 | 17.2 |
| 金华市场公厕 | 二类 | 洗手台脏，蹲坑脏，窗台、灭蝇灯上有苍蝇尸体，需加大消杀次数。 | 16.5 |
| 东风社区河边公厕 | 二类 | 停用 | 不得分 | 王家河经济技术开发区 |
| 王家河经济技术开发区垃圾压缩站公厕 | 二类 | 无水，窗台脏。 | 18.8 |

 三、奖惩结果

 根据我局属单位环境卫生服务所综合考核打分结果，经研究黄堡镇拨付6万元，王益办拨付6.7万元，王家河办拨付4.65万元，七一办拨付5万元，红旗办拨付4.6万元，桃园办拨付5.95万元，青年路办拨付7.15万元，王家河经济技术开发区拨付0.4万元，合计40.45万元。

根据王益区公厕管理办法考核，分别为：

**黄堡镇（17座）：**按照王益区公厕管理办法（下同），水泥厂家属院公厕、供电所门前公厕等8座公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；高速路旁公厕、派出所门前公厕等8座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；因新乐社区公厕拆毁未新建，故不拨付管护资金；共计拨付管护资金6万元。共性问题：公厕无换气扇，灭蝇灯上存在蚊蝇尸体。

**王益办（18座）：**川柳路十里村四组公厕、川口高架桥南山公厕公厕等8座公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；川口村主干道公厕、川口村移民新村公厕等10座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；共计拨付管护资金6.7万元。共性问题：除川口村第一排公厕有换气扇，剩余均无换气扇，消杀记录表不规范。

**王家河办（14座）：**荔枝园工程处公厕、石油公司院外公厕等9座公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；红石沟居委公厕、王家河村口公厕等3座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；因柿树沟社区公厕女厕出现地基下沉，暂停使用，川柳路南咀公厕已拆除，故不拨付管护资金，共计拨付管护资金4.65万元。共性问题:公厕内无水、无电。

**七一办（14座）：**云梦一组公厕、虎头山40号楼公厕等9座公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；平安巷公厕、双龙社区公厕等4座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；因大路沟社区公厕停用，暂不拨付资金；共计拨付管护资金5万元。共性问题：毒饵标识牌缺失、未固定。

**红旗办（15座）：**电信广场公厕得分18分以上，拨付4000元，树人巷居民区公厕、翠溪高三排公厕等12座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；老虎沟中沟公厕（新建）得分15分以下，公厕未开放，故不拨付管护资金；因香坊巷公厕地基下沉，暂停使用，故不拨付管护资金；共计拨付管护资金4.6万元。共性问题：未见毒饵站，灭蝇灯上蚊蝇尸体，室内室外蜘蛛网，室外墙皮脱落。

**桃园办（17座）：**新兴沟口公厕、新川俱乐部公厕等7个公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；新兴社区公厕、光明社区公厕等9座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；因环西居委公厕重建，暂停使用，故不拨付管护资金；共计拨付管护资金5.95万元。共性问题：公厕内灭蝇灯位置不标准，消杀记录表不规范。

**青年路办（19座）：**道东居民区公厕、五一火车站公厕、青年路单身宿舍公厕等10座公厕得分18分以上（含18分），各拨付4000元；青年路单身宿舍公厕、新华小区公厕等9座公厕得分18分以下15分以上（含15分），各拨付3500元；共计拨付管护资金7.15万元。共性问题：消杀记录不规范，无节电、节水、核心价值观标识牌，公厕内水缸未盖好盖子。

**王家河经济技术开发区（2座）**：东风社区河边公厕停止使用，故不拨付管护资金。王家河经济技术开发区垃圾压缩站公厕得分18.8，拨付管护资金4000元。

本次考核共计需拨付各镇办居民区公厕管理维护资金40.45万元。

附件：居民区公厕管护资金拨付表

铜川市王益区住房和城乡建设局

 2020年7月28日

附件：

居民区公厕管护资金拨付表

|  |  |
| --- | --- |
|  管护责任单位 |  拨付管护资金（万元） |
|   黄堡镇 | 6 |
|  王益办 | 6.7 |
|  王家河办 | 4.65 |
|  七一办 | 5 |
| 红旗办 | 4.6 |
| 桃园办 | 5.95 |
| 青年路办 | 7.15 |
| 王家河经济技术开发区 | 0.4 |
| 合计 | 40.45 |