附件：

尧生镇八丈塬村水源工程初步设计投资概算核定表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程费用或名称 | 投资概算 | 审核结果 | | 备注 |
| 核定投资 | 增（减） |
| Ⅰ | 水工建筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑工程 | 40.27 | 40.27 | 0.00 |  |
| 2 | 机电设备及安装工程 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |  |
| 4 | 临时工程 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |  |
| 5 | 费用 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |  |
| 5.1 | 建设管理费 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |  |
| 5.1.1 | 建设单位管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.2 | 科研勘察设计费 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |  |
| 5.3 | 建设及施工场地征用费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5.4 | 其他 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 基本费用 | 47.68 | 47.68 | 0.00 |  |
| 7 | 预备费 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |  |
| 7.1 | 基本预备费 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |  |
| 8 | 静态总投资 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |  |
| 9 | 总投资 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |  |
| 10 | 水库淹没处理补偿费 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 工程总投资 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |  |
|  | 静态总投资 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |  |
|  | 总投资 | 50.06 | 50.06 | 0.00 |  |