耀州区燃气锅炉低氮燃烧改造任务清单

| 序号 |  | 使用单位 |  | 地址 |  | 用途 |  | 型号 |  | 蒸吨 |  | 责任部门 | 责任镇办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 阳光洗浴中心 |  | 天宝滩社区 |  | 供暖 |  | CWN61.05-85／60 |  | 2 |  | 区环保局 | 天宝办 |
| 2 |  | 区税务局 |  | 华原社区 |  | 供暖 |  | KW |  | 1.2 |  | 区税务局 |  |
| 3 |  | 鑫华洗浴 |  | 华原社区 |  | 供暖 |  | CWNS0.7-85／60-YQ |  | 2 |  | 区环保局 区卫计局 |  |
| 4 |  | 630处 |  | 华原社区 |  | 供暖 |  | 2016Q14001 |  | 1.4 |  |  |  |
| 5 |  | 锦都大厦 |  | 华原社区 |  | 供暖 |  | CWNS-1.05MW |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 耀州区人民医院 |  | 塔坡社区 |  | 供暖 |  | CWNS0.7-85／60-YQ |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | CMNSO.75-85 |  | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 柳公权中学 |  | 塔坡社区 |  | 供暖 |  | CWNS1.4-85/60-Y |  | 2 |  | 区教科体局 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | CWNS1.4-85/60-Y |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | KSL-1000K |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 锦阳公学 |  | 塔坡社区 |  | 供暖 |  | CLHSO.23-85/60Q |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | CWNS2.1-85/60-Q |  | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 董家河镇人民政府 |  | 董家河村 |  | 供暖 |  | BLT0.70B |  | 1.03 |  | / | 董家河镇 |
| 14 |  | 董家河镇孝义社区 |  | 孝义社区 |  | 供暖 |  | S 815-4150 |  | 6.01 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | S 815-4150 |  | 6.01 |  |  |  |
| 16 |  | 小丘中学 |  | 小丘村 |  | 供暖 |  | CWNS120-85/60-Y(Q) |  | 1.4 |  | 区教科体局 | 小丘镇 |
| 17 |  | 小丘镇政府 |  | 小丘村 |  | 供暖 |  | CWNS42-85-60 |  | 4.2 |  | / |  |
| 18 |  | 药王养生苑 |  | 药王大道东段北侧 |  | 供暖 |  | DW-1810T |  | 2 |  | 区环保局 | 永安办 |
| 19 |  | 区住建局 |  | 文营西路31号 |  | 供暖 |  | CWNS-E90-80/90Q |  | 1.5 |  | 区住建局 |  |
| 20 |  | 耀州宾馆 |  | 耀州区锦阳路中段 |  | 供暖 |  | 120-95／70-AⅢ8 |  | 2 |  | 区环保局 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | 60-95／70-AⅢ8 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 耀州中学 |  | 耀州区学古路中段 |  | 供暖 |  | CG22陕01-49号 |  | 4 |  | 区教科体局 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | CG22陕01-49号 |  | 4 |  |  |  |
| 24 |  | 市烟草公司耀州分公司 |  | 药王路中段 |  | 供暖 |  | CWNS1.05-85/60-(Q) |  | 1.5 |  | 市烟草公司耀州分公司 |  |
| 25 |  | 祥瑞物业服务有限公司 |  | 耀州区水泥厂工人村内 |  | 供暖 |  | WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y.Q |  | 6 |  | 区环保局 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y.Q |  | 6 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y.Q |  | 6 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | ZZS2.8-0.7/95/70-Y()Q-MF7 |  | 4 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | ZZS2.8-0.7/95/70-Y()Q-MF7 |  | 4 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | ZZS2.8-0.7/95/70-Y()Q-MF7 |  | 4 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 供暖 |  | ZZS2.8-0.7/95/70-Y()Q-MF7 |  | 4 |  |  |  |
| 32 | 西北耐火材料有限公司 |  | 孝北堡 |  | 供暖 |  | S815-4150 |  | 4.15 孙塬镇 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 供暖 |  | S815-4150 |  | 4.15 |  |  |  |  |